DSA主要要求

1、要求设备软硬件能兼顾心脏、外周、神经、肿瘤介入手术需要。

2、采用悬吊式系统；

3、采用高清大平板，提供多种操作视野，最大尺寸大于30cmX30cm，最小尺寸小于或等于8cmX8cm，切换方便，能满足从心脏到全身各部位介入检查与治疗的需求；

4、配置导管床、显示器悬吊装置、显示系统、射线防护设施、手术灯、对讲系统、工作站等相关辅助设备设施;

5、开放网络接口；

6、整机质保时间≥2年。