乙肝两对半（化学发光）相关参数

- 方法：磁微粒化学发光

- 测试速度：200~240T/h

- 定量检测：HBV五项应为国家认可全定量且可以溯源

- 整机携带污染率≤10 －6

- 样本位：具备随机、急诊、批量处理模式

- 流水线拓展：可拓展流水线轨道