年检项目：尘粒计数、细菌浓度检测、温湿度、工作区截面风速、换气次数、照度、压差、噪声、气流流向等内容。

要求：取得CMA认证的卫生检测机构和洁净空调工程质量检测机构，并出具综合性能检测报告

检测科室及点位：8个科室共25个点位

检测时间：2天