## Sheet1
污染物监测
单位名称（盖章）： |  | 年 月 日 | [5 empty] | 金额单位：元
监测类别 | 监测项目 | 执行标准 | 监测方法 | 分析仪器 | 监测频次 | 年监测次数 | 单价 | 金额
废水 | SS | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）一预处理标准 |  |  | 1次/周 | 40
废水 | SS、氨氮、粪大肠菌群 |  |  |  | 1次/月 | 8
放射性废水 | 总α、总β（I131、TC99） |  |  |  |  | 13
废水 | PH、SS、氨氮、粪大肠菌群、COD、BOD5、沙门氏菌、志贺氏菌、动植物油、总余氯 |  |  |  | 1次/季度 | 4
噪声 | 厂界噪声 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 |  |  |  | 4
废气 | 颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）一表3燃气锅炉标准 |  |  |  | 2
废气 | SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度 |  |  |  | 1次/半年 | 2
| 氨、硫化氢、甲烷 | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）一表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |  |  |  | 2
| 合 计 | [6 empty] | 0
要求：监测单位具有相应的检测资质，根据监测频率按时完成相关监测工作，监测完成后15日内出具监测报告，如因监测单位原因，造成医院数据上报延迟造成的后果由检测单位负责。