- 更换燃烧机后满足每台锅炉5T/h产气要求，国产或合资低氮燃烧机，要求1台燃气，1台油气两用。

- 要求达到成都市锅炉大气污染物排放标准《DB51/2672-2020》。

- 项目内容包括运行系统调整所需的材料、工时等费用,工期30天。

- 要求具备锅炉改造资质。