规格:1600*600*2000 （5层，每层净空高度不小于340mm）

1、基材：选用具备抗挠度和剐度的上海“优质SPCC钢板：立柱≧1.6(mm)，侧板，格板，挂板≧1.3(mm)，底座≧2.5(mm)顶板≧1.2(mm)；挡条≧1.2mm。

2、表面十工位处理工序：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化。

3、喷涂材料选用国际品牌“杜邦”环氧聚脂环保粉末，耐用性极高，外观明亮、返色时间为一般室内粉的一倍以上。

4、漆膜附着力、漆膜硬度、漆膜耐用冲击性能符合国家标准。

5.颜色：灰白色