附件1：

| 序号 | 检验项目 | 具体项目 | 检测方法 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血清铁、血氨试剂 | / | / | 适合西门子2400生化分析仪；具备三甲医院以此产品参加国家卫计委临床检验中心室间质评结果（连续三次PT成绩≥95%） |
| 2 | 自身抗体综合测谱、自身免疫糖尿病抗体检测谱 | / | 免疫印迹法 | 具备三甲医院以此产品参加国家卫计委临床检验中心室间质评结果（PT成绩≥90%） |
| 3 | 梅毒特异性抗体测定（TPPA） | / | / | 具备三甲医院以此产品参加国家卫计委临床检验中心室间质评结果（PT成绩≥95%） |
| 4 | 血管内皮生长因子（VEGF） | / | 化学发光技术 | 测试速度≥120T/小时；单项测试第一个项目在1小时内出结果；具备三甲医院以此产品参加国家卫计委临床检验中心室间质评结果（PT成绩≥95%） |
| 5 | TORCH十项 | 弓形虫抗体检测IgG、IgM;风疹病毒抗体IgG、IgM；巨细胞病毒抗体IgG、IgM；单纯疱疹病毒抗体Ⅰ型/Ⅱ型IgG、IgM | 磁微粒化学发光 | 测试速度≥200T/小时；单项测试第一个项目在30分钟内出结果；具备三甲医院以此产品参加国家卫计委临床检验中心室间质评结果（PT成绩≥95%） |
| 6 | 高血压五项 | 醛固酮测定、血清促肾上腺皮质激素测定、血浆肾素活性测定、血管紧张素Ⅱ测定、血浆皮质醇测定 |  |  |
| 7 | 免疫检测项目 | ANA定量、抗环瓜氨酸多肽抗体、抗心磷脂抗体IgG/IgM、抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgG、肺炎支原体抗体IgG/IgM、肺炎衣原体抗体IgG/IgM、EB病毒核心抗体IgG/IgA、EB病毒衣壳抗原IgG/IgM/IgA、EB病毒早期抗原IgM、抗缪勒氏管激素 | 化学发光技术 | 测试速度≥120T/小时；单项测试第一个项目在30分钟内出结果；具备三甲医院以此产品参加国家卫计委临床检验中心室间质评结果（PT成绩≥95%） |