## Sheet1
简阳市放射诊疗设备统计明细表
序号 | 装置名称 | 主要参数 | 数量
1 | 医用直线加速器 | X线 10MV 电子线18MeV | 1
2 | 模拟定位机 | 125kv 500mA | 1
3 | X射线影像诊断CT | 150kv 600mA | 1
4 | X射线计算机体层射影设备 | 140KV 420mA | 1
5 | 16层螺旋CT机 | 140kv 500mA | 1
6 | 数字化曲面断层X射线机 | 100v 100mA | 1
7 | 数字化口内成像机 | 80v 5mA | 1
8 | 钼靶乳腺X射线机 | 35kv 100mA | 1
9 | 移动式X射线机 | 100kv 100mA | 1
10 | 移动式C型臂X射线机 | 125kv 200mA | 1
11 | 移动式C型臂X射线机 | 110kv 20mA | 1
12 | 数字减影血管造影X射线机 | 150kv 1100mA | 1
13 | 数字化X射线机 | 150kv 600mA | 1
14 | 数字化X射线机 | 150kv 601mA | 1
15 | 移动式C型臂X射线机 | 120Kv 150mA | 1
16 | 医用X射线影像诊断(DR） | 150kv 650mA | 1
17 | 数字化医用X射线 | 150kv 650mA | 1
18 | 移动式X线机（DR) | 130kv 450mA | 1
19 | SPECT |  | 1
20 | SPECT | 4间防护检测
21 | 核医学科治疗室 | 5间防护检测