微生物实验室试剂

一、培养瓶

1、品名

（1）需氧微生物培养瓶（成人型）

（2）厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶（成人型）。

（3）需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（儿童型）

2、要求

（1）适用于梅里埃BACT/ALERT 3D全自动血培养仪。

（2）高强度聚酯瓶装，具有3D传感膜。

（3）提供血培养瓶性能验证报告，不同浓度不同菌种与梅里埃血培养瓶最短报阳时间差异5%以内，具有FDA认证。

二、鉴定、药敏卡

1、品名

（1）革兰阴性细菌鉴定卡

（2）革兰阳性细菌鉴定卡

（3）酵母菌鉴定卡

（4）奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡

（5）厌氧菌及棒杆菌鉴定卡

（6）革兰阴性细菌药敏卡

（7）革兰阳性细菌药敏卡

（8）肺炎链球菌药敏卡

(9) 0.45%生理盐水

(10)一次性悬浮液管

2、要求

与梅里埃VITEK 2—compact配套使用

三、ATB配套：

（1）嗜血杆菌和布兰汉菌药敏试剂

（2）酵母样真菌药敏试剂

四、培养平板

1、哥伦比亚血琼脂培养平板

2、麦康凯琼脂培养平板

3、嗜血杆菌巧克力琼脂培养平板

4、沙门菌志贺菌（SS）平板

5、TCBS平板、

6、真菌培养平板（含氯霉素SGC平板）、

7、真菌培养SDA平板

8、普通营养琼脂培养平板

9、空气菌落计数培养平板

五、其它

1、革兰氏阴性及阳性菌鉴定药敏复合板

2、厌氧产生袋

以上试剂请提供三级医院用户名单，以及参加省临检中心和国家卫计委的室间质评报告合格证及相应证明。