简阳市人民医院

新增监控系统及园丁苑单身宿舍数据网络建设清单

一．新增监控系统：

公寓楼：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200万半球型网络摄像头 | 2.8mm | 1 | 台 | 含人工辅材 |
| 网络硬盘录像机 | 16路4盘位 | 1 | 台 |  |
| 硬盘 | 4T | 4 | 块 |  |
| 显示器 | 19吋/21吋 | 1 | 台 |  |
| 线材 | CAT6+RVVP2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 网络交换机 | 8口千兆 | 1 | 台 |  |

感染科：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200万半球型网络摄像头 | 4mm，6mm | 2 | 台 | 含人工辅材 |
| 线材 | CAT6+RVVP2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 网络交换机 | 8口千兆 | 1 | 台 |  |
| 光纤收发器 | 单模单芯，千兆 | 1 | 对 |  |

手术室：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200万半球型网络摄像头 | 4mm*5，6mm | 6 | 台 | 含人工辅材 |
| 光纤收发器 | 单模单芯，千兆 | 1 | 对 |  |
| 线材 | CAT6+RVVP2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 网络交换机 | 8口千兆 | 1 | 台 |  |

供应楼：

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200万枪型网络摄像头 | 4mm | 3 | 台 | 含人工辅材 |
| 线材 | CAT6+RVVP2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 网络交换机 | 24口千兆 | 1 | 台 |  |
| 光纤收发器 | 单模单芯，千兆 | 3 | 对 |  |
| 光纤 | 8芯单模 | 400 | 米 |  |
| 光纤熔接费用 | 含配套辅材 | 1 | 批 |  |

施工要求：

1.手术室区域视频监控接入手术室护士站，其余区域视频监控接入医院监控网络，放置于保卫部监控中心统一管理。

2.公寓楼前台电脑能对公寓楼消防通道监控实施远程监看及调取录像。

3.将医院原有的停车棚监控及住院药房监控接入医院监控网络。

4.新增设备品牌必须能满足医院原有监控系统。

5.施工过程不能影响医院各部门的正常运行。

二、园丁苑单身宿舍数据网络建设：

园丁苑34-35楼单生公寓共12套住房，有4套住房为12人/套，有8套住房为10人/套，共128人。每套住房一个无线路由器（共计12台），每位住户一个有线网络点位（共计128个网络点位），共计需要部署152个网络点位。预算清单如下：

| 设备 名称 | 品牌型号参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 网线 | 大唐电信6类网线 | 22箱 |
| 辅材 | 线管、线卡、胶布、水晶头等 | 1批 |
| 网络模块、面板 | 大唐电信6类模块、面板 | 152个 |
| 无线路由器 | TP-LINK 三天线千兆路由器 | 12台 |
| 网络机柜 | 9U、19英寸标准机柜（壁挂） | 4个 |
| 交换机 | H3CS1224RV2 全千兆以太网交换机24口10M/100M/1000M自适应端口 | 12台 |
| 布线工时费 | 含管道预埋、线路铺设、线路测调试。 | 152工时 |

施工要求：

1、施工工期要求：施工进度严格遵循医院单身公寓装修进度，包括管道预埋、线路铺设、设备安装调测试的工期安排。

2、施工时间要求：严格遵守小区的装修时间安排，不得出现扰民现象。

3、施工管理要求：施工人员出入小区必须遵守小区管理制度要求，安全施工、文明施工。