	产品名称
	规格
	单位
	数量

	微创拔牙钳
	各号6把
	套
	3

	微创拔牙铤
	各号4把
	套
	3

	拔牙手机
	
	把
	5

	金属吸引器头
	
	支
	5

	大小骨膜剥离器
	各1把
	套
	5

	增隙器
	
	支
	5


口腔微创拔牙器械（要求进口产品）：
