简阳市人民医院医学装备调研明细：

| 序号 | 品名 | 数量 | 主要用途及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创肝纤维化检测系统 | 1 | 用于定量检测评估肝纤维化、脂肪肝程度及其他肝病的诊断、筛查、跟踪、监测。采用剪切波瞬时弹性成像技术、二维影像技术。 |
| 2 | 鼻内镜及影像系统 | 1 | 用于耳鼻喉科门诊病人及鼻内镜手术后随访使用，配工作站、打印机。 |
| 3 | 胃肠动力监测仪 | 1 | 用于诊断评估胃肠动力性疾病，具备反馈等功能。 |
| 4 | 气囊式体外反博装置 | 1 | 用于无创治疗缺血性疾病，要求移动式。 |