简阳市人民医院医学装备采购明细：

| 序号 | 品名 | 数量 | 主要用途及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短波治疗仪 | 2 | 用于改善血液循环、具有镇痛消炎、降低肌张力的作用 |
| 2 | 除颤仪 | 1 | 用于成人除颤 |
| 3 | 体内冲击波胆道碎石仪 | 1 | 实现体内胆道碎石。 |
| 4 | 生物信息红外肝病治疗仪 | 1 | 应用生物信息反馈技术治疗慢性肝病 |
| 5 | 眼部热敷治疗仪 | 1 | 眼罩式眼部热敷治疗，恒温、带雾化系统，选配氧疗系统。 |
| 6 | 全自动冷疗仪 | 1 | 骨科术前、术后使用，具有减少急性期患者出血、渗出，可有效防止肿胀，缓解患者疼痛的作用。能显示患部压力和温度。 |