简阳市人民医院病理实验室基础设备设施项目采购项目清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、基础设施设备主要设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能净化取材工作站(升降型) |  | 1800*800*2050 | 台 | 1 |
| 2 | 智能净化取材工作站(标准型) |  | 1800*800*2050 | 台 | 1 |
| 3 | 病理标本净化标本储存系统(冷藏型) |  | 800*760*2000 | 台 | 5 |
| 4 | 全不锈钢病理记录桌(技术型) |  | 800*600*800 | 台 | 2 |
| 5 | 手工染色工作站 |  | 1500*850*2350 | 台 | 4 |
| 6 | 自动染色工作站 |  | 2200*1100*2350 | 台 | 1 |
| 7 | 包埋工作站 |  | 1800*1100*2350 | 台 | 2 |
| 8 | 组织脱水工作站 |  | 1200*1100*2350 | 台 | 2 |
| 9 | 毒品安全柜（柜体灰白蓝门密码锁加机械锁） |  | 1090*460*1650 | 个 | 1 |
| 10 | 智能病理信息综合储存系统(全钢标准型) |  | 1000*500*2050 | 组 | 28 |
| 11 | 病理专用实验操作台 |  | 1000*750*850 | 米 | 31.6 |
| 12 | 病理专用实验中央台 |  | 1000*1500*850 | 米 | 3 |
| 13 | 病理专用实验中央台 |  | 1000*1200*850 | 米 | 2 |
| 14 | 病理专用实验角柜 |  | 1000*1000*850 | 米 | 1 |
| Ⅱ、实验配件及材料部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式不锈钢紧急冲淋系统 |  | 304# | 组 | 2 |
| 2 | 桌上型紧急洗眼器 |  |  | 个 | 4 |
| 3 | 水盆水龙头 |  | 三口水盆 | 个 | 3 |
| Ⅲ、空气处理主要设备部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 系统中央控制塔 | 落地柱装，中央集成控制装置， |  | 台 | 1 |
| 2 | 风压探测器 | 0~10m/s 非线性 |  | 个 | 2 |
| 3 | 臭氧探测器 | 0~5ppm，线性高精度电化学、安全控制型 |  | 个 | 2 |
| 4 | 空气质量探测器 | 0~99% 线性，半导体氧化锡探头 |  | 个 | 2 |
| 5 | 空气质量检测装置（甲醛） | 80*80*1000mm |  | 个 | 1 |
| 6 | 空气质量检测装置（二甲苯） | 80*80*1000mm |  | 个 | 1 |
| 7 | 远程监测报警与质控评价软件模块 | 远程维保服务器巡检 |  | 个 | 1 |
| 8 | 节能型全自动变风量控制箱/柜 | 电控箱安装，含变频器，PLC系统，变频变风量程序控制 |  | 台 | 1 |
| 9 | 负氧离子净化主机 | 220V,10W |  | 套 | 12 |
| 10 | 负氧离子净化主机 | 220V,18W |  | 套 | 6 |
| 11 | 层流粒子布气装置 | 空气动力学面板,层流区均速误差<5%,模块式， 视现场情况配置。 |  | 个 | 12 |
| 12 | 立式导流装置 | 落地安装:2000mm长 |  | 个 | 1 |
| 13 | 立式导流装置 | 落地安装:3000mm长 |  | 个 | 2 |
| 14 | 桌面导流连接立柱 | 桌面安装：2000mm长 |  | 个 | 1 |
| 15 | 桌面导流装置 | 桌面安装：3000mm长 |  | 套 | 1 |
| 16 | 外排除味电离机组 | 根据《大气污染物综合排放标准》GB16297配置 |  | 台 | 4 |
| Ⅳ、空气处理通风材料部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排风管道 | ≧11mm采用生态健康板 |  | m2 | 300.0 |
| 2 | 新风管道 | ≧11mm采用生态健康板 |  | m2 | 160.0 |
| 3 | 橡塑保温棉 | 防火B1级，含专用胶 |  | m3 | 48.0 |
| 4 | 百叶风口 | 周长：5200mm以内 |  | 只 | 2.0 |
| 5 | 风量调节阀 | 周长：3600mm以内 |  | 只 | 15.0 |
| 6 | 方形散流器带阀 | 周长：2000mm以内 |  | 个 | 3.0 |
| 7 | 阻抗式消声器 | 现场定做 |  | 个 | 2.0 |
| 8 | 70℃防火阀 | 周长3600mm以内 |  | 个 | 2.0 |
| 9 | 离心式通风机 | 风量18000~20000m3/h,7.5kw |  | 台 | 1.0 |
| 10 | 全新风空调机组 | 总风量12000m3/h以内，不含外接水源冷媒 |  | 组 | 1.0 |
| 11 | 设备支架或弹簧避震吊钩 | 现场定做 |  | 组 | 2.0 |
| 12 | 电线管敷设砖混凝土结构明配电线管 | 口径32mm以内 |  | 100m | 2.0 |
| 13 | 信号控制线 | RVV3*0.5mm2 |  | 100m | 2.0 |
| 14 | 导线 | RVV3*1.5mm2 |  | 100m | 1.0 |
| 15 | 护套动力电源线 | YJV4*2.5 |  | 1m | 40.0 |
| 16 | 金属软管 | 直径20管长500mm以内 |  | 10m | 5.0 |
| 17 | 辅材、辅料 | 角铁、吊筋、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶等 |  | m2 | 460.0 |