| 品名 | 数量 | 主要用途及要求 |
| --- | --- | --- |
| 自动取精仪 | 1 | 具备精液采集、早泄脱敏训练、性能力提升、阴茎长度温度测量、勃起时间次数记录等功能。 |
| 超声骨密度仪 | 1 | 用于测儿童桡/胫骨的骨密度 |
| 精子计数分析仪 | 1 | 准确的计算和记录精子的运动轨迹，得出精子动静态各项参数 |
| 听力隔音室 | 1 | 用于完成纯音测听、语言测听、行为测听及助听听阀的检测。具有独立双隔音墙、多单磁控隔音门、双磁性密封隔音观察窗、独立通风消音系统，测听室内≤30db(A) |