| 品名 | 数量 | 主要用途及要求 |
| --- | --- | --- |
| 综合验光仪 | 1 | 对近视、远视、散光、老视和双眼屈光平衡等进行定量检查，实现多重特殊视觉测试功能 |
| 对比敏感度检查仪 | 1 | 具备测定动态、眩光、人眼视觉系统对比敏感度，白内障患者手术前的视网膜视力。 |
| 结石红外光谱自动分析系统 | 1 | 结石病因诊断及预防复发，要求：标本需求量少，检测速度快。 |
| 小儿有创呼吸机 | 1 | 治疗、抢救呼吸衰竭及休克等小儿病患 |
| 小儿无创呼吸机 | 1 | 治疗、抢救呼吸衰竭及休克等小儿病患 |
| 多功能激光光电治疗平台 | 1 | 需集声、光、电为一体，且适用于改善、治疗各类型敏感性皮肤。 |
| 宫腔镜检查系统 | 1 | 用于诊断治疗阴道出血、宫腔异物的取出、宫腔镜手术等多种妇科疾病 |
| 脑电检测系统 | 1 | 及时提示大脑皮层功能是否受损、受损是否可逆、是否达到脑死亡状态。 |
| 眼表分析仪 | 1 | 具备非侵入式泪膜破裂时间、泪河高度测量 、睑板腺拍摄、脂质层观察等功能 |
| 视觉质量分析仪 | 1 | 为白内障手术、屈光手术、人工晶体植入等制定治疗方案 |
| 手术显微镜 | 1 | 完成日常显微手术及复杂白内障超声乳化吸出术、复杂玻璃体切割手术等且具备摄录功能 |
| 超广角眼底照相机 | 1 | 达到免散瞳、无创无痛效果，瞳孔直径小于2mm的情况下扫描到80%的视网膜面积。对糖尿病视网膜病变、黄斑变性、青光眼、高度近视、视乳头水肿、视网膜变性疾病、视网膜动静脉阻塞、视网膜裂孔或脱落、全身病变性视网膜病变、早产儿视网膜病变、视网膜劈裂、眼底肿瘤等。 |