## Sheet1
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 性能要求 | 备注
1 | 眼科 | 像差仪 | 1 | 台 | 需能对白内障方面、人工晶状体、球面IOL和非球面、角膜接触镜患者、圆锥角膜等进行发现分析，能应用于角膜屈光术、角膜移植术 | 不限
2 | 眼科 | 白内障超声乳化仪 | 1 | 台 | 需满足科室日常白内障手术外，以及能完成复杂白内障超声乳化吸出术，手术时间短、切口小、疼痛轻，安全性提高 | 不限
3 | 眼科 | 手术显微镜 | 1 | 台 | 完成日常显微手术及复杂白内障超声乳化吸出术、复杂玻璃体切割手术等且具备摄录功能 | 不限
4 | 眼科 | 综合验光仪 | 1 | 台 | 对近视、远视、散光、老视和双眼屈光平衡等进行定量检查，实现多重特殊视觉测试功能 | 不限
5 | 眼科 | 眼表分析仪 | 1 | 台 | 具备非侵入式泪膜破裂时间、泪河高度测量 、睑板腺拍摄、脂质层观察等功能 | 不限
6 | 眼科 | 对比敏感度检查仪 | 1 | 台 | 具备测定动态、眩光、人眼视觉系统对比敏感度，白内障患者手术前的视网膜视力。 | 不限
7 | 眼科 | 视觉质量分析仪 | 1 | 台 | 为白内障手术、屈光手术、人工晶体植入等制定治疗方案 | 不限
8 | 眼科 | 超广角眼底照相机 | 1 | 台 | 达到免散瞳、无创无痛效果，瞳孔直径小于2mm的情况下扫描到80%的视网膜面积。 | 不限
9 | 儿科 | 视力筛选仪 | 1 | 台 | 适用于任何瞳孔大小眼睛的检查，数据读取时间≤2.4秒/每眼、平均5-8个读数/每眼、测量范围包括球镜度、柱镜度、柱镜轴；有特定的婴幼儿、儿童模式 | 国产