| 序号 | 名称 | 产品功能 | 参数响应 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿营养不良护理模型 | 1.高分子材料制成，外表和质感极近真实。 2.婴儿营养不良护理模型具有头大、四肢瘦小、体重减轻、个子较矮小等特征。婴儿10个月大小，模型身高67cm,体重6.7公斤。与正常10个月大小婴儿，有明显差距。 3.可进行婴儿基础护理操作训练。 4.练习婴儿常规体格检查法。 5.可测量体重、胸围、腹围、头围。 6.婴儿抱持、包裹、换尿布。 7.擦浴、清洁五官、皮肤护理。 8.在照顾患儿的同时，让学生们培养理解和耐心的品格。 |  |  |
| 2 | 高级新生儿外用中心静脉插管模型 | 1.根据新生儿生理解剖特征设计的全身模型，采用进口塑胶材料，皮肤柔软有弹 性，易于清洗。可进行经外周静脉置入中心静脉导管的技术。 2.胸壁透明，由专门材料制作而成，双侧的静脉通路都可以产生透视的效果。 3.解剖位置正确：贵要静脉、头静脉、颈静脉、锁骨下静脉、和上腔静脉等。 4.可经右手臂头静脉穿刺插入中心静脉导管。 5.可经右腿大隐静脉穿刺插入中心静脉导管。 6.可进行右侧头皮颞浅静脉穿刺训练。 7.可直接观察肋骨、心脏和上腔静脉以及导管插入的过程，可以测量导管正确插入的长度。 8.上腔静脉部分透明，导管插入正确后，可以看到导管的位置，插入错误，则看不到。 9.穿刺处皮肤可进行上百次穿刺，易更换。 |  |  |
| 3 | 小儿灌肠模型 | 1.小儿灌肠采用侧卧位或仰卧位，运用该模型可以进行标准的灌肠操作训练。 2.根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 3.模型便于清洗，可反复操作使用。 |  |  |
| 4 | 小儿鼻饲管模型 | 1.小儿鼻饲管法采用半卧位或侧卧位，应根据年龄选用合适的胃管，运用该模型可以进行标准的鼻饲管操作训练。 2.根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 3.模型便于清洗，可反复操作使用。 |  |  |
| 5 | 小儿胸腔穿刺模型 | 1.该模型主要用于小儿胸腔穿刺技能训练。运用该模型可以进行标准的胸腔穿刺操作。 2.体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙。 3.可以在腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺。 4.正确穿刺可以抽出胸腔积液。 5.采用优质混合胶制成，真人尺寸大小，解剖结构准确，形象逼真，质地柔软。6.模型便于清洗，可反复操作。 |  |  |
| 6 | 小儿腹腔穿刺模型 | 1.该产品外表造形逼真，皮肤柔软富有弹性，不易变形,穿刺部位可进行反复多次穿刺。穿刺储存液体囊袋可更换。 2.该模型主要用于小儿腹腔穿刺术技能训练。 3.采用优质混合胶制成，质地柔软，手感逼真。 4.穿刺正确进入腹腔时，有较明显的落空感。 5.其他功能：整体护理，导尿术、鼻饲术等。 6.穿刺部位可进行反复多次穿刺无泄露。 |  |  |
| 7 | 小儿导尿模型 | 1.小儿导尿采用仰卧位体位，应根据年龄选用合适的导尿管，运用该模型可以进行标准的小儿导尿操作训练。 2.根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 3.可连续示教和反复进行小儿导尿操作，模型便于清洗。 |  |  |
| 8 | 高级婴儿头皮静脉穿刺训练模型 | 1.仿真婴儿侧面头部，并有婴儿右侧面头皮主要静脉血管系统，包括颞浅静脉和额上静脉位置等。 2.可进行头部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习。 3.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显回血产生。 4.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 |  |  |
| 9 | 高级儿童手臂静脉穿刺模型 | 1.仿真4岁儿童手臂，手臂肘前区和手背部的静脉血管分布，包括头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等。 2.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺练习。 3.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 4.静脉血管和皮肤的同一部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 |  |  |
| 10 | 高级幼儿静脉穿刺手臂 | 1.根据幼儿左手臂的真实尺寸复制而成，采用进口热塑材料，皮肤柔软，骨性标志明显。 2.模型具有手部解剖结构特征，由前臂静脉（头静脉和贵要静脉）和手臂静脉组成。 3.手背可弯曲，进行手背静脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有显的落空感，并有回血产生。 4.静脉血管和皮肤可进行上百次操作不渗漏，并可更换皮肤和静脉血管。 |  |  |
| 11 | 高级婴儿骨髓穿刺模型 | 1.婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，解剖标志明显。 2.针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 3.胫骨骨髓穿刺部件插入容易，四面都可穿刺，一面穿刺部件完毕后，可转动90度，重新插入胫骨内。 4.穿刺后可用小片拉米封骨孔，骨面的针孔可修复，可进行上百次操作。 5.皮肤、胫骨可更换。 |  |  |
| 12 | 高级婴儿腰椎穿刺模型 | 1.仿照婴儿真人大小，可在侧卧位或坐位上进行操作练习。侧卧硬板床上，双手抱膝，大腿膝盖贴近腹壁，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。 2.骨性标志准确：棘突间隙、骼后上棘明显。 3.可进行腰椎穿刺麻醉和腰椎穿刺采取脑脊液检查操作。 4.穿刺部位：3～4或4-5腰椎间隙。 5.手感真实，有阻滞感，进针突破感强，穿透会有落空感，穿刺正确有模拟脑脊液流出，可注入麻醉药物。 6.配有备用椎管和穿刺针。 |  |  |
| 13 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 1.本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 2.由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成。 3.外皮套在整个模型的外部，固定腹腔脏器的装置用于将各功能脏器固定在它们各自的位置上。 4.子宫直肠陷凹水囊、直肠水囊、子宫、阴道四个部分镶嵌在固定腹腔脏器装置内。 5.支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作。 6.于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出示穿刺术质量达标。 1.操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 2.操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。3.后穹窿穿刺模块：共3块，模型内模块已经注入模拟血液，另外备用2块模块为空的，需要注入液体可更换使用。 |  |  |
| 14 | 高级着装式孕妇模型 | 1.模型适用于成年男性、未婚未育女性、学生、婚前教育等学习。 2.13KG的腹部模拟真实的40周腹部，也可通过调节子宫腔内的液体，模拟人不同的月份。 3.着装式设计，可进行四步触诊法、乳房的护理等产前检查。 4.穿戴都可体验怀孕期间，因子宫增大，引起胸闷、腰痛等一系列生理状态，也可体会腹部增大后对孕妇生活带来的种种不便，体验孕期的过程。 5.可给子宫注入温水，模拟羊水温度，也可测量宫高和腹围。 6.可调节接近人体的最佳状态，进行绒毛采检术（妊娠8－10周）和羊膜穿刺术（妊娠16－20周），可更换使用。 7.产品包含有妇科中心协会挂图，介绍女性怀孕之后的生理变化和怀孕特征。 8.躯体外衣：模拟怀孕时的重量和轮廓，胎儿的运动和增大的乳房。增加疲劳，作用于内部腹部器官及骨盆基底组织和神经的压力，圆韧带的疼痛，水肿，腿和脚的疼痛，背痛，对敲击和踢打的感觉，体现性征方面的变化。 9.膀胱袋：模拟胎儿在膀胱上的头。固定的膀胱压力，尿频、尿漏。 10.模拟压在内部腹部器官上的胎儿的膝盖，肘部和脚，有肋骨和腹部器官上的疼痛 |  |  |
| 15 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 1.该产品根据五岁儿童的解剖特征和生理特点设计，其核心模块包括模拟人和电子显示屏，可进行儿童心肺复苏训练。实现电子监测人工呼吸时吹气量和心外按压时按压深度。是医院、医学院、卫校等社会心肺复苏普及培训机构进行儿童心肺复苏培训的理想产品。 2.执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 3.功能特点：★产品采用无线连接，模拟人无任何连接线。适合野外环境培训。模拟人与电子显示器间无连接线。 4.人工手指位胸外按压显示报警：儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm，按压错误时则有的指示灯显示及错误警报 |  |  |
|  |  | 1.模拟标准气道开放。 2.人工口对口呼吸（吹气）显示报警：吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警；吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示；吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 3.按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。 4.操作周期：先按压再吹气(C-A-B)，按压与人工吹气比为30：2或15：2五个循环周期CPR操作。操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 5.操作模式：训练操作 6.检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 7.工作状态：采用220V电源。经过稳压器稳压输出电源6V或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练. |  |  |
| 16 | 闭合式四肢骨折固定模型 | 1.模拟四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练。 2.模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 |  |  |
| 17 | 全功能气道管理模型 | 1.模型具有精确的头颈部解剖结构，包括鼻腔，口腔，牙齿，环状软骨，会厌，气管，食管，肺，胃等 2.选择不同的操作界面：模拟经口气管插管操作训练，模拟环状软骨加压操作训练，音量设置 3.★模拟经口气管插管操作训练，有全程语音提示插管过程。该界面有操作说明与操作训练两个模块。 4.操作说明详细讲解气管插管的术前准备、适应症与禁忌症、操作步骤、注意事项、并发症预防。 5.★操作训练中电子监测气管插管的不同位置，导管插入声门后有“咽喉部”动画界面显示；导管插入食管或气管有“插入食管”或“插入气管”动画界面显示；插管完成后有“拔出导管”动画界面显示，整个过程中有语音提示 6.★模拟环状软骨加压操作训练，液晶显示器电子监测环状软骨加压的位置、力度和时间，并能有效判断操作效果，更加有效的讲解Sellick手法。 7.★按压位置正确有“位置正确”提示音，位置错误有“位置错误”提示音。 8.★压力大小可通过显示屏上竖条纹直观显示，压力大小可通过竖条纹不同颜色表示，压力过大会有“压力过大”提示音，竖条纹上端显示红色。 9.显示屏上直观显示按压持续时间，若持续时间超过20秒，数字颜色由“蓝色”变成“红色”， 10.音量设置：可选择不同的音量大小 11.模拟气道可以插入喉罩和复合插管。 12.检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀。 13.可经口或鼻进行气管、咽、食管插管。 14.可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引 15.★ 可实现真实的瞳孔对光反射，瞳孔大小可自动根据光线强弱调 16.★可实现手动调节瞳孔针尖、正常、散大等状态，以便教学需要。。 |  |  |
| 18 | 高级婴儿气管插管模型 | 1.婴儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖。2.经口、鼻气管插管。仿真材料的功能模拟。 3.模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作。 4.可以通过吹气方式、来观察模拟肺是否膨胀。以测试插管是否正确的插入气道。 5.观察双肺与胃的供气膨胀 6.模型尺寸：自然大，高21.5cm，宽16cm，厚15cm |  |  |
| 19 | 高级新生儿气管插管模型 | 1.逼真的新生儿解剖结构。 2.经口、鼻气管插管 3.仿真材料的功能模拟。 4.可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。 5.模型尺寸：自然大：高17cm，宽13cm，厚10.5cm |  |  |
| 20 | 高级环甲膜穿刺与气管切开插管 | 1.标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2.模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3.可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4.可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 5.环甲膜穿刺及气管切开的部位采用不同材质、工艺，确保真实的操作手感。 6.模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 7.配备多根模拟气管和颈部皮肤。 |  |  |
| 21 | 急救呼吸机 | 1.气动控制，无须电源 2.空氧混合共能可延长气罐使用时间 3.动手、自动呼吸自由切换，潮气量、呼吸频率任意调节； 4.控制呼吸、吸引、吸氧多功能一体化 |  |  |
| 22 | 颈椎固定器 | 1.多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，确保您在任何时候都可能得到正确有尺码的颈托。 2.唯一整体可的用于固定颈椎的设备。共有4种标 3.成人用颈托。其16个精确调整点可按照使用人员的具体要救设置。 4.能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 5.后方的开孔设计便于触诊和透气。 6.特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。 7.适合对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查8.可以与脊椎固定系统。 |  |  |
| 23 | 可调式固定支具 | 1.可适用于各种木制、铝制、塑料和玻璃钢材质和脊椎固定板。头部固定器可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用。它重量轻而且易于使用，由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，不会受到恶劣天气的影响。在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流。整体材料无金属的设计可以让病人无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振成像检查。全部部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带。有橙色和黄色两种颜色可供选择。 |  |  |
| 24 | 中心静脉穿刺注射躯干模型 | 1.模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。 2.可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。 3.可进行长导管的插管练习。 4.可模拟颈动脉、股动脉的博动、确定静脉位置。 5.颈部解剖结构模型。6.股部解剖结构模型。 |  |  |
| 25 | 中心静脉穿刺模型 | 1.可用于中心静脉穿刺插管技术的操作训练 2.解剖结构精确，与真人一般大小，有明显的体表标志，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨。 3.模型右侧颈部深面有逼真的血管结构，主要包括：颈总动脉、颈内静脉、颈外静脉及锁骨下静脉等 4.可模拟颈动脉的搏动，触诊搏动明显 5.中心静脉穿刺插管：锁骨下静脉穿刺，颈内静脉穿刺。 6.皮肤和静脉可更换进针有明显的落空感，穿刺成功可有红色液体流出 |  |  |
| 26 | 多功能小手术训练工具箱 | 1.提供四种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术联系模块、脂肪瘤切除术练习模块、表皮常见病变处理训练模块,脓肿切开模块。 2.可练习四种小手术的处理，通过练习提高外科基本操作技能 3.常用小手术器械配合模型一起使用 4.可模拟进行伤口处理 5.小手术训练工具箱（内含小手术器械）：该工具箱包括常见小手术器械：手术刀、手术剪、组织镊、止血钳、持针钳、缝合针、缝合线 6.表皮常见病变处理训练模块：该模块包含三种病变：皮赘、皮肤痣、皮脂溢角化病。在模块上可实现皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮脂溢角化病刮除术训练操作。每种病变提供4个模块，共计12个。 7.皮脂腺囊肿切除术练习模块：内置两个大小相仿 8.皮脂腺囊肿，可进行皮脂腺囊肿切除术脂肪瘤切除术练习模块：内置两个大小相仿的脂肪瘤，可进行脂肪瘤切除术 1.脓肿切开练习模块: 模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断)2.将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，提供了专业教学与练习相统一的平台3.内容丰富的多媒体教学软件是辅助教学的有力助手。 |  |  |
| 27 | 拔甲术训练工具箱 | 1.外形逼真，解剖准确 2.三个指端展示真实的解剖结构：皮肤、指甲及甲床 3.提供一个手指支架，使操作更加稳定 4.两个感染的手指指端，感染的手指可以更换，且更换方便 5.提供小手术训练工具（内含小手术器械） 6.将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，提供了专业教学与练习相统一的平台 7.内容丰富的多媒体教学软件是辅助教学的有力助手。 |  |  |
| 28 | 肠管吻合模型 | 1.模型采用高分子材料，超强的韧性及弹性 2.近似真实的双层肠管模型是学习、训练肠吻合术技巧的理想选择 3.模拟有粘膜层和浆膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等相关技能的训练 4.模型长度为30cm，有30mm直径和20mm直径两种型号,可反复使用上百次 5.提供手术器械进行切开、缝合练习 |  |  |
| 29 | 多功能静脉穿刺输液手臂 | 1.手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉 2.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 3.可进行三角肌部位的肌肉注射。 4.上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 5.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 6.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 7.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 |  |  |
| 30 | 旋转式桡动脉穿刺手臂模型 | 1、手臂转轴设计，方便翻转。旋转式皮内注射及静脉穿刺手臂模型整体构造 2、方便支架，直接安装在底板上，不受环境影响，随时可以立刻开始教学、训练。 3、八根血管，构成了完整的静脉系统，真实模仿人体结构。 4、独特结构，血液循环非常顺利。 5、可进行注射、输液、抽血等穿刺训练示教的真实反应体现。 |  |  |
| 31 | 成人心脏解剖放大模型 | 1.该模型由主动脉弓和心房、心室冠状剖面等3个部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构，共有48年部位指示标志。 2.尺寸：高倍放大、高22.5CM，宽22CM，厚22.5CM |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

**备注：以上模型参数仅供参考