## Sheet1
品名 | 数量 | 性能要求 | 国别 | 使用科室 | 备注
血压、身高测量仪 | 2 | 全自动测量身高、体重、体型（BMI），血压、心率、脂肪。 | 不限 | 体检中心 | 标书1份
站立式全身垂直律动平台 | 1 | 振幅：4mm，频率范围：3-12HZ，最大载重：150kg，时间设定15min，7段频率/三段自动模式 | 不限 | 体检中心
跑步机 | 1 |  | 不限 | 体检中心