1.血泵流量调节范围：9ml~450ml/min（Ф8mm）, 6ml~300ml/min（Ф6mm）,泵预置量设置为5位，最大可到99999ml，血泵连续运转可达8小时以上，累计量才会自动清零。

2.通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±5%范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准。

3.采用模块化开关电源供电，能适应更宽范围的电压波动。即使电压波动超过±20%，也能保证设备稳定工作。