门急诊医技大楼射线装置配置表

| 序号 | 名称 | 型号 | 分类 | 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | 待定 | Ⅱ | DSA手术室1 |
| 2 | DSA | Discovery IGS 730 | Ⅱ | DSA手术室2 |
| 3 | DSA | 待定 | Ⅱ | DSA手术室3 |
| 4 | ERCP | OEC 9900 Elite | Ⅱ | ERCP手术室 |
| 5 | CT | Brilliance16 | Ⅲ | CT检查室1 |
| 6 | CT | AQUILION64 | Ⅲ | CT检查室2 |
| 7 | CT | Brilliance CT Big Bore | Ⅲ | CT检查室3 |
| 8 | CT | Revolution CT | Ⅲ | CT检查室4 |
| 9 | CT | Uct510 | Ⅲ | CT检查室5 |
| 10 | DR | DigitalDiagnos | Ⅲ | DR检查室1 |
| 11 | DR | DP580 | Ⅲ | DR检查室2 |
| 12 | DR | YsioMax | Ⅲ | DR检查室3 |
| 13 | DR | R-30H | Ⅲ | DR检查室4 |
| 14 | DR | 待定 | Ⅲ | DR检查室5 |
| 15 | DR | X-3724HD | Ⅲ | DR检查室6 |
| 16 | X线骨密度仪 | 待定 | Ⅲ | X线骨密度检查室 |
| 17 | 数字胃肠机 | 待定 | Ⅲ | 胃肠机检查室 |
| 18 | X射线机 | 待定 | Ⅲ | 负压手术室 |
| 19 | C臂 | 待定 | Ⅲ | 骨科手术室 |
| 20 | 口腔CT | CS 9300C | Ⅲ | 牙片检查室1 |
| 21 | 牙科机 | CS-2100 | Ⅲ | 牙片检查室2 |
| 22 | 钼靶乳腺机 | MGU-1000A | Ⅲ | 乳腺检查室 |