简阳市人民医院营养管理系统功能需求

一、门诊部分

门诊营养管理系统的营养处方页面要嵌入我院门诊医生工作中，并通过接口实现门诊营养管理系统与我院门诊医生工作站的肠内处方，收费、退费等信息的同步。

功能要求：营养筛评，包括：妊娠风险筛查，营养不良炎症评分，NRS筛查，营养风险筛查MUST，儿童NRS筛查，PNYS筛查，STAMP筛查，STONG筛查，儿童膳食调查表，膳食评估等；营养干预，包括：营养处方设置，肠内处方等；营养病例，包括：营养建议，营养病历等；食谱管理；肠内配置；肠内标签等功能。

二、住院部分：

由临床医生下达饮食医嘱（如糖尿病饮食，半流质饮食），在医嘱执行后，到达营养管理系统，营养科人员查看后在营养系统内下达详细内容，营养科下达完成后，详细医嘱将显示到肠内配置室的触摸液晶显示屏上，配置人员根据医嘱内容进行配置，配置完成后，点击液晶屏上的打印标签（此时会自动将计费信息推送到HIS完成计费），标签打印完成后，贴到配置好的制剂包装上。待一个阶段的医嘱都配置打印完成后，营养科人员可以打印配送清单，随配置好的制剂一起送出，供签收使用。

功能要求：营养筛查，包括：营养不良炎症评分，PG-SGA筛查，危重症营养风险评分，主观整体评估，妊娠风险筛查等；营养评估，包括：体征评估，消化道症状评估，膳食评估等；营养会诊；营养干预，包括：营养处方设置，肠内处方等；食谱管理，包括：菜谱制作，食谱制定，营养建议等；营养随诊；营养监测，包括：生化结果监测，肠内干预监测，营养监测等；营养病例，包括：患者档案，病程，出院营养医嘱，营养病历；完善的后台管理功能等

三、进销存管理

1、基础管理：用户管理、密码管理、基础信息管理、供应商管理等

2、采购管理

3、库存管理

4、出库管理

5、质量管理

6、报表管理

四、硬件需求：

| 名称 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平板电脑 | 3台 | 营养科医生查房使用 | 营养软件必须支持移动设备 |
| 条码打印机 | 1台 | 打印机营养处方信息使用 |  |
| 显示大屏 | 1台 | 配置室显示营养处方信息 | 需要触摸屏，屏幕大小不低于32寸 |
| 电脑 | 1台 | 配置室使用 |  |
| 扫描平台 | 1个 | 配置室使用 |  |