防撞桩主要参数指标（参考）

升降柱参数

1.柱体直径：219mm

2.柱体壁厚:6mm

3.柱体材质:304不锈钢

4.上升速度：2～5秒

5.下降速度：1.5～3秒

6.驱动装置：液压一体驱动器

7.工作电压：220V50HZ

8.额定功率：300W-350W

9.使用频率：150-200次/日

10.表面处理：抛光、拉丝

11.防护等级：IP68

12.警示方式：3M反光带（LED灯）

13.工作温度：-40℃-70℃

14.外筒尺寸：外筒直径400mm，高度1100mm

15.抗冲击能力：单个升降立柱应能承受150000焦耳抗击能力。

（机电液压一体式埋地柱采用分体式机芯制作，防水达到IP68以上，电机含有热保护装置）

16.包安装。