1.检测时间：≤15分钟；

2.标本类型:全血、血清、血浆皆可；

3.设备要求：入选国家医疗器械优秀目录；

4.在省内三级医院使用率较高；

5.连续3年参加国家卫健委临床检验中心室间质量评价成绩合格。