## Sheet1
产品名称 | 数量（台） | 要求 | 产地 | 科室
冰箱温度监控系统 | 1 | 储血冰箱温度适时监控、具备明显声音或其他报警标识 | 不限 | 输血科
专用手术台 | 3 | 床面长度：1850mm,床面宽度：550mm，床面高度：800-1050mm,可升降，手术时所需体位调整在台面两侧操作 | 不限 | 肛肠科
光子治疗仪 | 3 | 半导体固体芯片光源，源面积≥250c㎡，治疗深度≥10㎝，照射温度不高于36度，具有温度反馈功能 | 不限 | 肛肠科
带孔换药床 | 3 |  | 不限 | 肛肠科