- 每年清理1次，沉淀池根据医院需求进行清掏。

- 采用清掏车清掏，清掏后的浮渣和淤泥按照危险废物进行处置。

- 要求清掏的公司具备危险废物经营许可证或与有危险废物经营许可证的公司有合作协议。

- 自行勘察现场

- 服务期限：3年