飞秒激光机需要具备的技术参数：

- 激光波长≥1043nm

- 具备作LASIK角膜瓣、Smile小切口屈光微透镜手术功能

- 治疗范围：等效球镜-0.5D~-12.00D

- 具备数字视频摄录系统，可同步记录手术步骤，方便回看。

- 手术最小切口≤2mm

准分子激光机需要具备的技术参数：

1.激光类型：氟化氩准分子激光

2.具备非接触、全激光一步完成上皮和基质层切削方式，可选术式：PTK、PRK、TransPRK、LASEK、LASIK、Femto-LASIK等方式

随准分子激光机配置角膜地形图仪1台，其与准分子激光仪可实现数据交换和连接使用，所配角膜地形图仪需具备的技术参数如下：

1、检查结果：可获得角膜轴向屈光力图、角膜瞬时曲率图、高度图和角膜波前像差图等参数