简阳市人民医院

病理科信息管理系统

建

设

需

求

简阳市人民医院病理科

2019年12月

病理全流程质控和信息管理系统功能需求

- 申请工作站

- 申请工作站应具备临床送检科室通过扫描来记录标本的离体时间、固定时间，打印申请单，标本标签等功能；

- 申请工作站应具备追踪功能，即追踪标本离开临床科室送往病理科过程中情况，如派送员姓名、工号，标本派送批次，标本达到病理科时间等；

- 申请工作站应具备临床科室查询功能，查询病人标本送到病理科后，病理科工作进行到哪个环节了，不必打电话追问报告是否已经出具；

- 登记工作站

- 登记工作站应具备登记功能，可手工录入送检病例信息，也可以从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息；可按病例库进行登记，包括常规组织病理、细胞学、分子病理等；

- 还应支持提取收费信息、检查项目、标本来源等信息；

- 还应支持记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等；

- 取材工作站

  - 支持扫描医生二维码进行登录；

  - 支持取材工作站与整个病理信息系统结合，通过扫描样本与包埋盒来核对信息的一致性，降低取材出错的可能性；

  - 自动记录样本取材的时间与备注；取材完成后可以将状态同步给病理信息系统；

  - 对于脱钙蜡块、延时固定蜡块有特殊的处理流程；对进行补取蜡块的病例独立列表操作；

  - 取材组织部位可编辑添加常用描述词，减少重复工作量；

  - 连接大体摄像头，拍摄记录取材蜡块；

- 包埋工作站

    - 支持扫描医生二维码进行登录；

    - 包埋工作站采用自动化的工作流程，包埋医生扫描包埋盒之后，自动匹配包埋盒的信息；

    - 记录组织材块“翻盖”、“无组织”等特殊取材质量评价情况，对特殊的材块，可以备注相关信息；

- 制片工作站

      - 支持扫描医生二维码进行登录；

      - 支持制片工作站采用自动化的工作流程，制片技师扫描包埋盒之后，连接的玻片打号机会自动打印玻片；

      - 系统支持自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表，或是有重切、深切要求的病例列表，或是下了免疫组化医嘱需切白片的病例列表；

      - 支持处理各种医嘱的需求，如特检、重切、深切、分子医嘱等

      - 支持技师选择相关的诊断医生进行批量扫描派片；

      - 支持扫描诊断医生工牌二维码进行取片，同时记录取片时间和取片医生，可对历史派片记录进行查询；

- 报告工作站

  - 支持病理诊断医师登陆系统后，自动分类显示最近病例信息，显示病例未打印、未审核、未诊断、未采图等不状态，统计当天病例总数；

  - 支持打开一个病例，既往病例自动提醒，显示当前病人做过的其他检查资料，任意检查项目都可查看图片和诊断结论，如查看细胞学、冰冻快速、分子检测等；

  - 支持高清数码成像系统，无缝连接三目显微镜，实现图像捕获，图片数量不限制；

  - 系统根据当前标本情况，自动在现有病例库中检索相似病例，可查看肉眼所见、病理诊断等信息，为医师诊断提供参考；

  - 支持病理诊断常用词更新功能

  - 可发出内部技术医嘱要求，包括重切、深切、补取等，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果；

  - 可发出特检医嘱要求，包括免疫组化、电镜、FISH等，可查看特检医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果，还可对免疫组化结果进行染色评价；

  - 可发出临床医嘱：临床和住院医师可以通过病人医嘱查询报告状态，延期原因，打印延期报告单，为门诊患者提供便利；

  - 质量控制：可以对制片、录入、临床诊断、初次诊断、冰冻诊断符合情况等进行评价，生成质量控制表单；

  - 支持快捷查询，模糊查询，精准查询；也可自定义查询或统计导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段；

  - 针对经典病例，支持收藏操作；阅片过程中，支持切片质量评价；

  - 支持病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片，初诊意见和复片意见单独保存备查；上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率；

  - 支持报告的自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告、分子病理报告或尸检报告；

  - 计算冰冻诊断时间，提醒冰冻诊断的剩余时间与超出时间（单次检查30分钟为标准）；支持冰冻报告、迟发报告的“迟发原因”列表及点击输入，可自定义迟发原因；

  - 对工作人员的工作量、工作质量、工作任务完成率等，自定义生成统计报表；

  - 支持批量审核，批量打印，批量摄入；

  - 支持阳性分析、冰冻符合、临床符合等内容的填写，便于质控统计。

- 档案管理工作站

- 档案管理工作站应支持蜡块借阅归档管理；支持切片借阅归档管理；

- 档案管理工作站还应支持外院蜡块（玻片）交接记、统计、导出；染色机使用记录统计、导出；脱水机使用记录统计、导出；制片统计；常规蜡块交接统计；标本取材移交统计；特殊标本处理统计；试剂出入库统计、过期管理等。

- 与医院现有第三方软件系统连接

## 通过定制双向接口，实现病理系统与医院现有第三方软件系统无缝对接，实现信息互联互通。如与医院HIS系统定制双向接口，直接从医院HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息，并将审核过后的病理报告和图像发送到HIS系统中，提供给临床医生查看；如果病理报告还未发出，则提示临床医生该病例的处理状态及未发报告的原因。如与医院手麻系统定制双向接口，实现术中冰冻的申请及冰冻报告的回传等。

- 其他技术要求

- 能够完整的把原病理软件的历史数据迁移，并保留原系统优势点，也可以随时查询历史数据；同时不影响医院其他系统的正常运行和病理科工作的正常开展；

- 提供一年的免费质保；

# 四、软件需求：

| 序号 | 类目明细 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请工作站软件 | 1套 | 用于提出病理检查申请，记录病人临床信息。 凡送检病理标本的科室（包括手术室各手术间、各病区、门诊护士站、医技的各检查房间、体检中心等）都需要安装申请工作站软件，配备扫描枪和标签打印机。 |
| 2 | 登记工作站软件 | 1套 | 用于临床各科室与病理科就送检标本交接、信息确认、录入等。 病理科收发室安装登记工作站软件，配备扫描枪和标签打印机各1套。 |
| 3 | 取材工作站软件 | 1套 | 用于病理大体标本拍照、大体描述、标本选取等。 取材室需安装取材工作站软件1套，配备工作站电脑、触屏一体机、扫描枪各1套； |
| 4 | 包埋工作站软件 | 2套 | 用于蜡块包埋的确认、对取材医生取材评价等。 2台包埋机旁各需要安装1套包埋工作站软件，各需配备触屏一体机及扫描枪1套； |
| 5 | 制片工作站软件 | 3套 | 用于蜡块切片的制备，连接玻片打号机打印载玻片，记录切片信息、接收技术医嘱等。 3台切片机旁各需要安装1套包埋工作站软件，各需配备触屏一体机及扫描枪1套； |
| 6 | 综合报告工作站软件 | 6套 | 用于病理报告诊断，发出技术医嘱，审核报告，回传病理报告到临床申请工作站，统计医生工作量、打印质控报表等。 6个医生工作站各需安装1套综合报告工作站软件，各需配备工作站电脑1套；其中科室负责人的电脑配置高于其他工作站，用于做二级数据库中心。 |
| 7 | 档案管理工作站软件 | 1套 | 用于蜡块、切片档案管理，借片、还片管理，外院会诊档案记录等。 档案室安装1套档案管理工作站软件，需配备工作站电脑、扫描枪、高拍仪各1套； |
| 8 | 第三方系统接口软件 | 1套 | 用于与第三方软件的信息互联互通，信息交换等。 需第三方软件系统厂家配合。 |