一、项目简介

按照川卫监总发【2019】28 号文件要求，建立医废在线监管系统。系统包括：监管平台、智能医废收集车。智能医废收集车需与省级平台数据接口对接并按要求传送医废数据信息。

二、软件项目功能需求

1.医废智能收集系统：接收医废信息，自动生成数据，可追溯单包医废的医院、科室、交接人、收集人、时间信息，可统计、导出与打印各个科室或者整个医疗废物信息，统计、分析可以图表的方式显示科室或者整个医院医费信息。医废信息至少包含医疗废物的种类、重量、科室名称、收集人员、交接人员、交接时间、入库时间、出库时间等信息，以及医废处置中心的接运信息、运输人员信息、运输车辆信息。科室交接人员和医废收集人员交接时使用人脸识别或二维码扫描等方式保证实名交接。

2.软件通过4G通信系统，将医废收集、入库、出库等数据实时传送到医废监管平台，自动生成日报表、月报表、年度报表、转移联单，提供统计分析所需的原始数据。

3.医废后台预警功能：至少包含科室当日未收产、交接无双方交接签字、破损或泄漏、遗失、超时入库、超时出库、收集与入库重量不一致等预警。

4.医废后台监管功能：各级监管部门、医疗卫生机构、医废处置中心实现数据互通互享，可进行历史查询、统计分析、后台管理等操作，通过在线数据分析规范废物收运环节的监督管理，监督各个必要的环节。后台可根据时间、科室、类别、重量等参数对每条医废的明细进行管理并查询和操作。支持查看详细的收运记录列表，可查看每一条医废的状态、时间点和相应双签名信息，医院端PC页面额外支持显示医废电子二维码（与设备打印机打印的纸质二维码相同），支持创建、删改科室信息，亦可在科室内创建、删改科室二维码。

5.手机APP或者小程序：通过智能手机端，随时随地对医疗废物收集处情况监管。监督管理功能：监测点管理、科室管理、角色管理（权限管理，包括监管部门、科室内医疗废物管理负责人、医疗废物收员等均可自定和配置不同权限）、医疗废物管理、报警管理、智能医疗废物收集车管理、设备故障诊断管理、系统设置等。

6.系统满足省市监管现行要求，如后期发生变化，须无条件升级满足要求，可实现与四川省卫生监督综合在线监测软件平台进行对接，并可同时接入市级监管平台，至少可满足下表数据要求：

7.APP或者小程序软件需求

7.1收运流程：收运人员输入账号密码登陆系统→连接电子秤和打印机、扫描枪（首次需配对连接，后期自动连接）→扫描科室二维码→医废称重→选择医废类型（或自动通过扫码确认类型，绑定扫描科室码）→打印、粘贴标签→医疗废物装车→交接签字→继续收运或入库（若当前科室一次未收完，可再次收集，一个科室一天可收集多次。）

7.2暂存打印列表：APP内暂存栏/条目确认栏可进行追溯并逐条显示，可对当前收运的医疗废物进行确认，防止出现重复收集、重量不符等问题。暂存打印列表逐条记录收运的时间、科室、人员交接等信息，进行暂存，防止网络问题上传失败或者数据丢失。

7.3出入库管理：系统可实现整车入库、批量入库等操作。若标签遗失，可针对单一条目的医疗废物收运进行补打标签。出（入）库登记包括出（入）库时间、种类、重量、产生时间、交接人员（双方）信息，自动生成危险废物交接转移单等交接数据，数据保存3年以上；利用数据采集终端设备收集和管理暂存点/转运站的医疗废物包装破损、数据不符合等的医疗废物处理记录。

7.4设置及更新：系统设置内可进行硬件设备的管理和连接。可查看关于APP内容，当有下一版本更新时，可主动进行检测更新。

7.5入库清单：入库时提供入库清单，方便进行核对。清单包括收运科室、收运时间、医废类型等基本信息，入库时逐一核对，以免遗漏。

7.6消息通知：提供消息接收及反馈的功能，可接受PC端的消息通知，亦可通过消息通知进行发送内容通知到PC端进行反馈问题。

7.7硬件控制：针对出入秤、电池电量显示等功能进行针对性优化，可提供对应的功能进行操作，无须物理按键，直接通过App进行控制入秤、出秤等操作。

三、软件项目功能需求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物收集车（手持扫码枪） | 台 | 5 |  |  | 2年质保，质保期内免费维护 |
| 2 | 医废暂存点 视频监控系统 | 套 | 1 |  |  | 7*24小时全天录像，内存满后自动清除最早视频内存，储存时间30天。 |
| 3 | 医疗废物 监管系统 | 套 | 1 |  |  | 含培训、实施、2年维护 |
| 4 | 热敏打印纸 | 卷 | 500 |  |  | 用于PDA打印条码，120张/卷，不超过25mm。 |
| 5 | 4G流量卡 | 张 | 10 |  |  | 4G数据传输（赠送） |
| 6 | 系统维护费 |  |  | /年 | /年 | 含使用培训、设备及平台日常维护、省市监管平台要求的系统升级 |
| 7 | 合计（含税）： 元 大写： |  |  |  |  |  |