功能需求：测温系统能自动采集每一位经过通道的人员头像，头像上方显示该人员实时的体温数据，经过的人能通过电视机看到自己的体温数据；多人经过通道时，测温系统能自动采集多人的头像和体温数据，电视机同步进行显示；系统检测的温度分辨率要求不能超过0.1℃。