门急诊医技大楼无线覆盖要求

- 必须做到无线覆盖区域无线信号全覆盖，不能存在死角。

- AP之间的移动切换不能掉包。

- 必须支持最新的无线传输协议。

- 无线传输数据安全有保障措施。

- 无线设备必须满足国家无线设备相关的要求。

- 需要提供现场施工、辅助材料以及相应的无线管理及接入设备。

- 现场部分区域需要进行网络布线，需要提供详细的施工方案及施工安全保障措施。

- 施工过程中存在装修破坏，施工方必须负责恢复原状。