## Sheet1
| 名称 | 要求 | 科室 | 国别
1 | 等离子电切镜配套耗材 | 与设备高频电刀（品牌：奥林巴斯 型号：WB91051C）、前列腺电切镜及附加（品牌：奥林巴斯 光学视管型号：A22001A 电切镜用摄像头：OTV-S7H-1D-L08E）配套使用 | 泌尿外科 | 不限
2 | 钬激光配套耗材 | 品牌：科医人 型号：Lumenis Pulse 100H | 泌尿外科 | 不限
3 | 电子输尿管软镜 | 电子输尿管镜：URF-V2 | 泌尿外科 | 不限
5 | 维修膀胱镜 | 史托斯电切镜（12°），故障：无图像、电切镜无法正常使用 | 泌尿外科 | /
4 | 维修纤维支气管镜 | 呼吸内科奥林巴斯纤维支气管镜（型号：BF-30），故障：光束断裂、进水 | 呼吸内科 | /
6 | 口腔义齿 | 提供的义齿服务能满足不同层次的特需医疗需求 | 口腔科 | 不限
7 | 彩色超声多普勒诊断系统 | 便携式（手提式）心电监测的超声 | 肿瘤科 | 不限