## 非强检
简阳市人民医院非强检计量器具
品名 | 数量 | 检测周期 | 单价 | 检测单位 | 检测地点 | 备注
医用输液泵 | 164
医用注射泵 | 195
肺功能仪 | 3
心脏除颤仪 | 23
婴儿培养箱 | 37
多普勒胎心仪 | 10
医用诊断X射线设备 | 6 |  |  |  |  | CT
| 11 |  |  |  |  | DSA\DR\C型臂
超声诊断设备 | 33
呼吸机 | 54
高频电刀 | 23
血液透析机 | 72
核磁共振 | 3
医用离心机 | 18
移液器 | 80
酶标分析仪 | 3
生化分析仪 | 4
尿液分析仪 | 4
电解质分析仪 | 3
血细胞分析仪 | 10
生物安全柜 | 12
冰箱、冰柜 | 53
灭菌器/灭菌锅 | 12
电热恒温水浴锅 | 4
电热恒温培养箱 | 3
CO2细胞培养箱 | 3
温湿度表 | 197
机械式温度计 | 129 |  |  |  |  | 冰箱专用
电子天平 | 2
体重秤 | 59
酸度计 | 1
紫外分光光度计 | 1
可燃气体报警器 | 2
PCR | 6
蒸汽压力消毒柜 | 10
红外体温枪 | 70
XƳ个人剂量仪 | 3
治疗水平剂量仪 | 1
XƳ辐射空气 比释动能率仪 | 2
空盒压力表 | 1

## 强检
简阳市人民医院强检计量器具
品名 | 数量 | 单价 | 检测地点 | 备注
压力表 | 185 |  |  | 氧气压力表/二氧化碳压力表/蒸汽压力表
| 283 |  |  | 真空表、负压表
心电图仪 | 50
脑电图仪 | 2
多参数监护仪 | 480
血压计 | 235 |  |  | 台式血压计
| 53 |  |  | 电子血压计
眼压计 | 2
听力计 | 2
验光仪、 综合验光仪 | 2
验光镜片箱 | 2
角膜曲率计 | 3
医用活度计 | 2