## Sheet1
污染物监测服务
单位名称（盖章）：
监测点位 | 监测项目 | 监测方法 | 分析仪器 | 手工监测采样方法及个数 | 监测频次 | 年监测次数 | 单价 | 金额
放射性废水衰变池 | 总α、总β（I131） |  |  | 瞬时采样 至少3个 | 1次/季度 | 4
放射性废水衰变池 | 总α、总β（TC99） |  |  |  | 1次/季度 | 4
污水处理站排放口 | 粪大肠菌群 |  |  |  | 1次/月 | 8
污水处理站排放口 | PH、SS、粪大肠菌群、COD、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物 |  |  |  | 1次/季度 | 3
污水处理站排放口 | PH、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群、COD、BOD5、肠道致病菌、肠道病毒、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯 |  |  |  | 1次/年 | 1
锅炉废气排放口1号 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 |  |  | 非连续采样 至少3个 | 1次/年 | 1
锅炉废气排放口2号 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度 |  |  |  | 1次/年 | 1
锅炉废气排放口1号 | 氮氧化物 |  |  |  | 1次/月 | 11
锅炉废气排放口2号 | 氮氧化物 |  |  |  | 1次/月 | 11
污水站周界 | 氨、硫化氢、甲烷、氯、臭气浓度 |  |  | 非连续采样 至少4个 | 1次/季度 | 4
合 计
备注：每月监测取样要求在10号之前，每季度监测取样要求在1月、4月、7月、10月的10号前。监测单位具有相应的检测资质，根据监测频率按时完成相关监测工作，监测完成后15日内出具监测报告，如因监测单位原因，造成医院数据上报延迟造成的后果由检测单位负责。