## Sheet1
序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 科室 | 产地
1 | 动态心电、血压机（二合一） | 1.设备能同时记录心电、血压数据，也可单独记录心电或血压数据。 2.具备联动功能，能自动识别心率及ST-T变化，若超过设定范围，则自动测量血压数据。 3.血压测量间隔时间5-240分钟。 4.配12导联线 | 2 | 全科医学科 | 不限
2 | ECT维保 | 要求：1.全保（不含探测器和球管） 2.探测器和球管单独报价 |  | 核医学科 | 不限
3 | 长程动态心电监测使用主机芯片、贴片 | 采购主机芯片、贴片及配套设备 |  | 心内科 | 不限