## Sheet1
质控设备
序号 | 名称 | 要求 | 符合国家规程规范 | 数量 | 科室 | 产地
1 | 双通道输液泵/注射泵检测仪 | 阻塞压力、流量 | JJF1259-2018 《医用注射泵和输液泵校准规范》 | 1台 | 医学装备部 | 不限
2 | 呼吸机校准装置 | 潮气量、流量、压力、氧浓度、通气频率、温度、湿度 | JJF1234-2018 《呼吸机校准规范》 | 1台 |  | 不限
3 | 电气安全测试仪 | 接地电阻检测、绝缘电阻测试、接地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流（导联对地） |  | 1台 |  | 不限