# 康复视训管理系统建设需求

# 一、系统总体功能要求

1、具有颈肩腰腿痛、骨科术后真人训练指导视频，方便病人学习。

2、具有健康宣教功能。

3、具有随访功能评估，方便医生对病人进行随访评估。

4、具有医生操作端，可为患者提供专业的视频训练方案和功能评估方案；为患者提供健康宣教方案，提供膳食指导，生活活动指导和康复护理指导；为患者提供随访功能问卷。

5、具有患者端，可上传评估视频，医生可通过视频评估了解患者功能情况，提交随访评估问卷内容。

6、具有医生手机端软件，医生可通过看手机端为患者提供训练方案。

7、具有图表或图形化方式展示功能，患者功能变化情况一目了然。

8、具有量表“所见即所得”功能。

# 二、具有快捷通知患者的功能

能根据设置的功能以微信信息方式通知患者。

# 三、不需要与医院现有系统数据对接即可实现功能使用

具有微信快速使用功能，患者可根据医生端设置的纸质训练处方，用微信端扫码后，自行填报患者信息后可在微信上播放训练指导视频，查看健康宣教内容。

# 四、系统具有统计和回顾功能

具有查询各类清单功能，便于医生后期管理和患者跟踪；有可快捷回顾历史的训练方案和功能评价结果的功能。