	序号
	产品名称
	原用品牌型号
	数量
	单位
	备注

	1
	400万半球摄像机
	DS-2CD3146FWD
	27
	台
	含电源

	2
	400万球型摄像机
	IDS-2DC7423MX-A/AS
	2
	台
	

	3
	4路硬盘录像机
	海康威视
	3
	台
	

	4
	48口千兆网络交换机
	国产一线
	1
	台
	

	5
	8口千兆交换机
	国产一线
	2
	台
	

	6
	电源线
	RVVP2*1.0
	600
	米
	

	7
	六类纯铜网线
	CAT6
	6
	箱
	

	8
	光纤线缆
	GYXTW-8B1
	200
	米
	含熔接

	9
	单模光纤收发器
	HTB-GS-03
	3
	对
	

	10
	室外防水箱
	300*400
	1
	个
	

	11
	管材及辅材
	Ø20
	500
	根
	

	12
	人工
	
	1
	批
	


