## Sheet1
序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 产地
1 | 电子生物反馈仪 | 通过低频电刺激作用于盆底的肌肉及神经，达到促进盆底肌肉力量提升，阴道组织弹性增加，改善产后阴道松弛状态，改善产后腹直肌分离 | 3台 | 国产
2 | 全自动酶免分析仪 | 包括全自动酶免分析系统和全自动酶免工作站，可以全自动完成ELISA试验，包括稀释、样本分配、试剂分配、孵育、洗板、酶标判读、结果打印等全步骤 | 1台 | 国产
3 | 医学影像工作站（皮肤镜） | 用于拍摄皮肤表面、皮肤毛发、毛囊、甲癣等各种皮肤病、真菌检查及荧光检测 | 1台 | 国产
4 | 动脉生理检测仪 | 轻巧、简便，便于移动；配备触摸屏及遥控器操作；具备USB端口，确保数据导出；配有有线或无线压力导丝，实时检测FFR数值；压力导丝远端须有亲水涂层，近端需要输水涂层 | 1台 | 进口