- 污水处理站曝气池5m*6m*6m池体3个。填料要求：具备耐水力冲击性能，进水水质在一定范围内波动时，生化系统能够迅速恢复，出水不受影响。

- 要求负责填料更换施工，施工后完成负责曝气池菌种培养。

- 要求具备环保工程设计、施工企业资质

4.工期20天