## Sheet1
序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 产地
1 | 升温保温系统 | 1.输出温度，具有室温34℃—46℃等多档可调； 2.输出精度：±1℃ 3.空气过滤器滤过高效率，使用时间：≥1000小时； 4.预热时间短：15-20秒（可升温至46℃） 5.噪音小 6.安全等级：BF型I类 | 1 | 不限
2 | 双通道医用输血输液加温仪 | 用于输血、输液、冲洗液及输注营养液过程中的液体加温设备 | 3 | 不限
3 | 单通道医用输血输液加温仪 | 用于输血、输液、冲洗液及输注营养液过程中的液体加温设备 | 1 | 国产