## Sheet1
序号 | 产品名称 | 要求 | 国别 | 数量
1 | 下肢功能康复训练系统 | 1.用于瘫痪、关节置换等患者的下肢功能康复训练。 2.预算40万元。 | 不限 | 1台
2 | 全自动分杯系统 | 1.加样通量：支持20混采样管整板96个样本同时上机。 2. 处理时间：平均处理速度是5-8s一个，96个样本≤15min。 3. 样本管规格：兼容单检、5混、10混、20混等多种规格样本管。 4.移液性能：50-400uL。 5.加样功能：自动拍照监测功能，具备液面检测、气泡检测、滴液检测功能，可有效识别吸样量不足、挂珠、挂丝、堵孔等异常情况。 6.振荡方式：全向流体涡轮振荡，开盖的同时支持振动混匀。 防污染功能：具备紫外灯消杀功能，舱7.内含高效HEPA过滤系统，避免气溶胶污染。 | 不限 | 1台
3 | 全自动液体工作站 | 1.移液精确度：200ul 分液 5μl CV≤3% ；20ul 分液 1μl CV≤3%。 2.耗材规格：8联管、96孔板。 3.分液增量（分辨率）：0.1ul。 4.移液模块：高精度 96 道移液模块，可实现 8 道和 96 道全自动移液操作。 5.板位数：可支持 4-6 板位，板位上可安装多种类型载架和功能模块，如微孔板、试剂槽、 吸头盒载架、温控模块、磁力模块等完成核酸提取所必备的模块。同一板位既可放置深孔/浅孔板，又可放置试剂槽、吸头盒等耗材，无载架类型限制。 6.系统软件具有逻辑自检功能，能对方法编辑过程中的逻辑错误进行提示，同时可定期免费升级。 | 不限 | 2台