医用电梯基本要求

- 载重：1800kg

- 15层15站

- 开门方向：左开

- 入口数量：单开门

- 轿厢规格（宽×深）：1500mm×2500mm

- 轿厢高：2700mm

- 开门尺寸（宽×高）：1200mm×2100mm