## Sheet1
清单
序号 | 物品名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家
一 | 低压成套开关设备 | Blokset出线柜（5D16） | 台 | 1
组成部分如下：
1 | 塑壳断路器（插） | EZS400N3400P/0F+MX 400A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
2 | 塑壳断路器（插） | EZS250N3250P/0F+MX 250A | 只 | 2 | 施耐德电气（中国）有限公司
3 | 塑壳断路器（插） | EZS630N3630P/0F+MX 600A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
4 | 塑壳断路器（插） | EZS250N3200P/0F+MX 200A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
5 | 塑壳断路器（插） | EZS160N3160P/0F+MX 160A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
6 | 塑壳断路器（插） | EZS100N3100P/0F+MX 100A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
7 | 火灾监测探测器 | ARCM200L-J8T8 | 只 | 1 | 安科瑞电气股份有限公司
8 | 剩余电流互感器 | AKH0.66L-150 | 只 | 2 | 安科瑞电气股份有限公司
9 | 剩余电流互感器 | AKH0.66L-80 | 只 | 1 | 安科瑞电气股份有限公司
10 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 | 只 | 3 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
11 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 | 只 | 6 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
12 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 | 只 | 3 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
13 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 | 只 | 6 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
14 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 | 只 | 3 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
15 | 测量仪表 | BD86-S1C | 只 | 7 | 邦德电气有限公司
16 | 母排 | TMY- | 套 | 1 | 成都贝德铜业有限公司
17 | 辅件 |  | 套 | 1 | 川开电气有限公司
18 | 柜体 |  | 面 | 1 | 川开电气有限公司
二 | 低压成套开关设备 | Blokset出线柜（6D15） | 台 | 1
组成部分如下：
1 | 塑壳断路器（插） | EZS400N3400P/0F+MX 400A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
2 | 塑壳断路器（插） | EZS250N3250P/0F+MX 250A | 只 | 2 | 施耐德电气（中国）有限公司
3 | 塑壳断路器（插） | EZS630N3630P/0F+MX 600A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
4 | 塑壳断路器（插） | EZS250N3200P/0F+MX 200A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
5 | 塑壳断路器（插） | EZS160N3160P/0F+MX 160A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
6 | 塑壳断路器（插） | EZS100N3100P/0F+MX 100A | 只 | 1 | 施耐德电气（中国）有限公司
7 | 火灾监测探测器 | ARCM200L-J8T8 | 只 | 1 | 安科瑞电气股份有限公司
8 | 剩余电流互感器 | AKH0.66L-150 | 只 | 2 | 安科瑞电气股份有限公司
9 | 剩余电流互感器 | AKH0.66L-80 | 5 | 1 | 安科瑞电气股份有限公司
10 | 电流互感器 | BH-0.66 400/5 | 只 | 3 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
11 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 | 只 | 6 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
12 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 | 只 | 3 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
13 | 电流互感器 | BH-0.66 200/5 | 只 | 6 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
14 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5 | 只 | 3 | 苏州市相城区姑苏电器有限公司
15 | 测量仪表 | BD86-S1C | 只 | 7 | 邦德电气有限公司
16 | 母排 | TMY- | 套 | 1 | 成都贝德铜业有限公司
17 | 辅件 |  | 套 | 1 | 川开电气有限公司
18 | 柜体 |  | 面 | 1 | 川开电气有限公司
要求：1.与原有配电柜连接、安装，外观一致，质保1年以上，并且安装费用和辅材费用包含在报价中。 2.施工厂家具有输变电工程施工专业承包三级及以上资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证和四级及以上承装（修、试）资质。