## Sheet1
序号 | 项目/产品名称 | 适用范围 | 要求 | 国别 | 数量
1 | 原位杂交仪 | 用于大多数淋巴瘤、鼻咽癌、肺癌等检测。 | 1.上机容量≥12片/次； 2.多种工作程序； | 不限 | 1台
2 | 轮转式切片机 | 用于组织学、病理学切石蜡切片。 | 1.切片厚度0-60μm； 2.宽、窄刀片都适用； 3.机械进样； 4.手柄转动顺滑、轻巧； | 不限 | 2台
3 | 快速石蜡组织处理仪 | 用于快速石蜡组织块制备。 | 1.上机容量≥45个； 2.微波处理方式； | 不限 | 1台
4 | 全自动免疫组化染色仪 | 用于对疑难疾病的辅助诊断，提高病理报告准确度； | 1.预算20万元； 2.每日最大处理片量≥140片，上机容量≥48张； 3.加样性能≥100μL; 4.配套试剂； | 不限 | 1台
5 | 中西药联合靶向雾化治疗系统 | 用于痤疮、黄褐斑、皮炎湿疹等皮肤疾病的综合及辅助治疗。 | 1.双通道，可供两人同时使用； 2.多种工作程序； | 不限 | 1台
6 | 中西药靶向冷喷机 | 用于配合药物面膜对痤疮、皮炎湿疹等皮肤疾病辅助治疗。 | 1.大容量可视水箱； 2.多档定时程序； | 不限 | 2台
7 | 多功能皮肤医学影像诊断系统 | 用于实时观测皮肤表面、毛发毛囊等病灶部位，辅助皮肤良恶性肿瘤和白癜风等皮肤疾病的诊断。 | 1.具有图像采集、显示、处理、分析功能； 2.具有皮肤真菌检测功能； 3.具有多种检测光源，可切换使用； | 不限 | 1台
8 | 皮肤病理检测仪 | 用于皮肤的病理学特征（色斑、毛孔、皱纹等）的分析。 | / | 不限 | 1台
9 | 调Q激光治疗仪 | 用于皮肤外源性和内源性色素病的美容治疗。 | / | 不限 | 1台
10 | 皮肤影像CT | 用于直观清晰观测皮肤病、皮损等情况，辅助对色素性皮肤病、银屑病、湿疹以及部分皮肤肿瘤等疾病诊断。 | / | 不限 | 1台