- 采购需求

- 采购清单

- 数量：1辆

- 技术要求

特别说明：

- 技术参数要求提供技术证明文件的,投标人必须如实响应并提供符合要求的文件，否则视为不满足要求。

- 标识”★”的参数为实质性要求。

- 标识“▲”的参数是重要要求。“▲”参数不满足超过3个，视为不能满足采购要求。

- 全部参数不满超过6个，视为不能满足采购要求。

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 一体化设计 | 含电池的一体化结构设计，主机采用内嵌式设计保护在一体化工作台面内，电池固定在车体底座内保障车体平衡 |
|  | ★台面设计 | 显示器支架后移或侧移，不得位于台面占用台面面积，保证台面空间利用率（提供台面完整方形的整机实物照片和局部细节照片） |
|  | 整车材质 | 整车采用工程塑料抗菌材质；通过抗菌测试，抗菌率99.9%，符合GB/T21510-2008标准和GB/T31402-2015标准，抗菌耐腐蚀,持久耐用； |
|  | ★台面把手材质及设计 | 采用工程塑料材质，抗菌抗压、耐腐蚀，与台面一体成型，不可拆卸 |
|  | ★键盘托设计 | 键盘托完全隐藏嵌入台面内部，使用时可从台面内拉出（提供键盘托完全嵌入隐藏台面及弹出真机实物照片） |
|  | ★台面把手一体化 | 台面及把手为塑料无缝一体成型，把手与台面之间无螺丝固定；（提供台面把手实物照片） |
|  | 显示器固定支架 | 显示器支架支持单独≥15cm升降；支持横竖屏转换，便于床旁阅片，支持左旋转≥360度，支持右旋转≥360度 |
|  | ▲电量显示 | 配置电池电量LED显示灯，可实时显示电池状态及电量（提供电池电量LED显示真机实物照片） |
|  | 车体升降 | 气动升降方式，支持台面单独升降≥30cm； |
|  | 抽屉 | 配置≥1层抽屉，抽拉方便，柜体表面采用抗菌材质覆盖， |
|  | 抽屉尺寸 | 抽屉规格≥1种，抽屉≥310mm *310 mm *200mm |
|  | 配件 | 配备多功能置物盒*1，鼠标盒*1，≥4L垃圾桶*2 |
|  | 脚轮 | 医用静音轮，超静音、防静电、防缠绕，其中2个带刹车锁定 |
|  | 显示终端 | LED IPS屏，尺寸≥21”，最佳分辨率≥1920x1080，内置音箱 |
|  | 系统配置 | CPU：酷睿I5及以上 内存：≥4GB 内存 固态硬盘：容量≥128GB 操作系统：支持windows 7专业版及以上 Intel系列网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准， 接口：≥4个USB |
|  | ▲机箱硬盘支架 | 主机机箱配置防震设计的硬盘支架，固定防护硬盘，适合医护人员高频移动操作设备，保障数据存储安全稳定（提供国家相关部门颁发的硬盘支架硬件结构设计的证书） |
|  | ▲电路保护 | 配置直流马达转动控制模块，防止过压、过流、欠压、过充、过放，保护电路安全（提供国家有关部门颁发的马达转动控制硬件结构设计的证书） |
|  | ▲电池性能 | 磷酸铁锂材质，安全稳定，电池容量≥320wh，有效循环寿命≥2000次，续航时间≥8小时（提供电池GB 31241-2014测试报告，证明电池容量≥320wh） |
|  | ▲医疗电源 | 配置医疗电源控制模板，确保输出电压、电流可调节，提高电源使用效率，避免能源浪费（提供国家相关部门颁发的医疗电源硬件结构设计的证书，） |
|  | 电源线 | 采用螺旋弹簧电源线，方便不同距离充电，固定在车体上，防盗失 |
|  | ▲安全认证 | 整车通过3C认证；（提供认证证书及检测报告复印件，检测报告中的主车体实物图片需与投标产品一致） |
|  | ▲抗菌感控 | 整车使用的粉体涂料抑菌处理，抗菌耐腐蚀，抗菌率≥99%，符合GB/T 21866-2008标准，（提供粉体涂料抗菌检测报告） |