## Sheet1
屋顶增压设备（消火栓增压和喷淋增压）更换清单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 现用规格 | 单价限价 （元） | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 金额 （元）
1 | 控制柜 | 台 | 2 | 4千瓦 | 1600
2 | 稳压泵 | 台 | 4 | 1.5千瓦 | 1800
3 | 气压罐 | 台 | 2 | 800*1.0 | 4600
4 | 稳压机组 | 套 | 2 | / | 5300
5 | 电力电缆 | 米 | 35 | 6*4 | 18.5
6 | 管路改造 | 项 | 1 | / | 1500
7 | 辅材 | 项 | 1 | / | 300
1.以上未提供现用规格作参考的项，供应商根据实际工作量进行报价。 2.以上价格包含运费、安装、调试、人工费。 3.保修期：一年。