## 设备
清单
序号 | 项目/产品名称 | 要求 | 国别
1 | 血细胞分离机 | 1.用于血液病血细胞采集分离。2.具有分离白细胞、红细胞、血小板功能；具有造血干细胞采集功能；具有血浆分离功能。 | 不限
2 | 全身高端超声检查仪 | 1.配置超高频探头、经直肠双平面探头。2.配置定量弹性成像分析软件，具有敏感的微血管显像功能。 | 不限
3 | 胶囊内镜 | 1.该设备具备升级能力的设计，满足后期新技术、新型号胶囊升级与设备兼容的需求，以满足不同患者检查需求。 2.设备控制胶囊可以用于胃部检查，胃部检查完后可继续检查小肠，实现胃＋小肠检查+结肠检查。满足小肠疾病检查，同时可以满足胃部磁控和结肠检查等。 3.图像记录仪要求穿戴方便，可与胶囊内镜 囊自动匹配。 3.图像记录仪显示屏可实时查看胶囊拍摄图像。 4.胶囊内镜要求：1.胶囊工作时间≥10小时，保证胃和小肠检查的完成率;2.胶囊拍摄图像分辨率要高，拍摄的图像更清晰；3.胶囊视场角≥ 160°，降低检查漏诊率：4. 胶囊拍摄频率≥2帧/秒，小肠检查最低标准，胃部检查≥4帧/秒；6.胶囊性价比要高。 5.配置组成：系统软件、图像记录仪、控制胶囊姿态配套设务、胶囊耗材。 | 国产