1.需要适用于六个月以上直至成人筛查和评估人眼的屈光状态，测量人眼的球镜度、柱镜度和柱镜轴向、等效球镜度、瞳孔大小、瞳距等参数。

2.具备筛查数据管理功能，支持检查结果导出。能支持在网络连接实时自动上传数据至平台，形成汇总及分类数据。筛查后能通过柱状图、饼状图等形式对全区数据进行展示。

3.要求能设置区级、学校、班级等不同层级的账号权限，分别查看各自权限内的学生信息和统计数据。同时支持学生及家长通过手机查看视力档案、检查报告。