模型购置清单

| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缝合模块 | 1.模拟真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织；2.可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、剪线、拆线； | 20 | 220 |
| 2 | 脓肿切开模型 | 1.模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断2.可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真3.进行术后伤口处理的练习 | 10 | 800 |
| 3 | 导尿模型(女性) | 1.模型参照女性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理。2.润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。3.当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 | 2 | 4000 |
| 4 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 1.仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 2.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 | 1 | 1600 |
| 5 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人（全身） | 具有真实人体的仿生结构。 1.全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤，有良好的柔韧性，皮下与肌肉组织，手感真实、触有弹性。 2.体内为完整的全身骨骼仿生结构；体现各部位真实的骨性标志；仿生骨骼要有良好的坚韧性。 3.模型内部为仿真骨骼，可准确摆放出各种体格检查体位。 | 1 | 19600 |
| 6 | 外科缝合包扎展示模型 | 1.该仿真模型提供15处标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口。 2.可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 | 1 | 4000 |
| 7 | 气管插管模型 | 1.模型仿真模拟成年男性上半身，仰卧位，嘴可张开，可使用仰头抬颌等手法进行气道开放；2.模型五官比例协调，口腔内牙齿、舌、会厌、声门各部分解剖结构准确。 | 2 | 5800 |
| 8 | 乳腺包块触诊、视诊训练模型 | 1.模型为成年女性上半身，外观形象，皮肤材质柔软，手感逼真。2. 可触及质地坚硬、表面不光滑的结节恶性肿瘤。3.可触及质地相对柔软、表面平滑的结节良性肿瘤。 | 1 | 3500 |
| 9 | 高级皮肤切开缝合模块 | 皮下侧的皮肤层纹理真实且光滑。包括自然磨损的表面死皮层和三层离散层（上皮层、真皮层和下皮层），相互独立生长。 | 5 | 1698 |
| 10 | 囊肿切开模型 | 跟真实组织一样的感觉、缝合和反应，使用逼真生物组织两层皮肤模型进行皮肤技能训练。 | 5 | 1798 |
| 11 | 合计 |  | 48 |  |